安徽省至泽建设咨询有限公司企业标准   QB

QB02001-2015

监理资料管理统一标准

（市政公用工程）

2015年～04～06发布                     2015～07～01实施

安徽省至泽建设咨询有限公司                           发布

目  录

1 总则┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅

2术语┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅

3术语┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅

4 监理资料管理┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅

4.1 分类┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅

4.2 收集、整理与组卷┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅

4.3 移交与归档┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅

附录A：资料整理归档目录表┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅

附录B:封面、卷目录、总目录、本册目录、卷内备考表格式及示例┅┅┅

附录C:监理档案移交签认表格式┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅

附录D：档案盒脊背样式（示例）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅

附录E：《建设工程监理规范》（GB50309-2013）中25个用表┅┅┅┅┅┅

本标准用此说明┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅

1 总则

1.0.1 为了规范监理资料的收集和整理工作，同一公司监理资料的管理标准，依据国家、行业、地方有关规定，结合我公司实际情况，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于公司市政公用工程监理资料的管理。

1.0.3 监理资料的管理工作雏鹰符合标准规定外，还应符合国家、行业和地方现行的有关标准的规定。

2术语

2.0.1监理资料

建设工程在工程建设监理过程中形成的资料，包括文字、图表、数据、声像等各种形式的记录。

2.02 电子档案

通过计算机磁盘等设备进行存储，与纸质档案相对相应，内容包括监理部自身产生的OFFICE等文档形式资料、施工报审报验的扫描电子版、照片影像资料等。

2.0.3过程保存

指某些工程资料的保存价值主要体现在项目实施过程中，竣工后不需要长期保存。现场监理机构在工作中应手机、保存，资料移交时可以不提交公司归档库存。

2.0.4 归档保存

指资料在竣工后必须提交公司归档库存。

2.0.5 监理资料管理

指监理资料的填写、编制、收集、整理、组卷、移交及归档等工作的统称。

3术语

3.0.1 监理资料管理的接班要求是：整理及时、真实齐全、分类有序。

3.0.2 总监理工程师为项目监理资料的总负责人，应在工程开工前组织监理人员进行监理资料体系的整体策划，并制定专人进行监理资料管理。

3.0.3 监理资料应随工程进展同步收集整理。

4 监理资料管理

4.1 分类

4.1.1  监理资料可分为综合管理资料、质量控制资料、投资控制资料、进度控制资料、安全资料、竣工验收资料6卷。

分类详见附录A《资料整理归档目录表》。

4.1.2  在监理工作过程中，监理资料应依据附录A《资料整理归档目录表》内容分类建立档案盒，档案盒脊背处标注分类编目（示例见附录D），档案盒内应健全资料目录，资料按“文种——时间”的先后顺序妥善存放。

4.1.3  应利用计算机按照附录A《资料整理归档目录表》建立分类文件夹目录体系，应及时将项目电子档案保存在相应文件夹里，同时建立建全电子台帐。

4.2 收集、整理与组卷

4.2.1  为保证监理资料收集与整理的工作效率，工程开工前总监应与建设单位、施工单位对资料的分类、格式、份数等达成一致意见。

4.2.2  监理人员在接收报审报验资料时，应当场审查资料的完备性，如：表式使用正确性、签字盖章完备性、附件材料完整性、等等，不符合基本要求的应当场退还并要求完善后重报。

4.2.3  监理资料的书写应使用黑色墨水或黑色签字笔。

4.2.4  由于某些竣工类未资料未按规定监理方持有原件，例如《竣工验收报告》、《竣工验收备案表》等，总监应事先告知施工方或有关方多填报一份，所需的报表格式原件由总监安排人向主管部门购买或复印空白格式表。

4.2.5  监理资料的收发、借阅必须通过资料管理人员履行手续，未经总监理工程师的同意，监理资料禁止外借。

4.2.6 监理资料的编制质量要求应执行《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328）规定，归档组卷时应编制封面、卷目录、总目录、本册目录及备考表，其格式及填写要求见附录B示例。

4.3   移交与归档

4.3.1  总监理工程师应及时组织对竣工项目监理资料的归档整理工作，负责审核，并签字验收。

4.3.2工程竣工验收后3个月内，团队负责人负责督促有关人员将监理归档送公司资料室审查，填写《监理档案移交签认表》(附录C)经公司总工程师批准后，及时办理移交手续。

4.3.3  本标准附录A《资料整理归档目录表》所列资料清单为监理机构向监理公司移交的资料内容，向业主及城建档案馆移交的资料应按照相关规定由监理机构及时提供。

4.3.4  监理资料在向公司资料室移交时，应同时移交项目电子归档。

4.3.5  公司资料室定期清点监理档案，对超过保存期的监理档案，应综合各职能部门意见，经总工程师批准后方能销毁，销毁应有记录。

4.3.6  项目竣工后30日内及时办理完善《监理业务手册》（表格从经营部领取）、《安徽省监理企业业绩信用登记手册》和《安徽省监理专业技术人员业绩信用登记手册》（手册从人力资源部领取）。

4.3.7  资料的保管期限分为永久、长期、短期。“永久”指资料需永久保存；“长期”指保存期限等于工程的使用寿命；“短期”指原则上资料保存期限为工程竣工5年。

附录A：资料整理归档目录表

| 分 类 | 文件名称 | 文件主要内容 | 文件收集类型 | 保 存 形 式 | 公司保存期限 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A： 综合管理 | A1：合 同文件 及报监 手续 | 1. 建设工程委托监理合同 （含中标通知书） | 复印件（原件在公司经营部存档） | ● | 长期 | 一般以 建设项 目组卷 |
|  |  | 2. 施工招投标文件及招标答疑资料 | 复印件 | ○ | （短期） |  |
|  |  | 3. 建设工程施工合同、分包合同、各类采购合同及安装合同等 | 复印件 | ○ | （短期） |  |
|  |  | 4. 建设工程规划许可证、施工许可证 | 复印件 | ● | 短期 |  |
|  |  | 5. 工程质量/安全报监表 | 复印件 | ● | 短期 |  |
|  | A2：项 目监理 机构组 成文件 | - 总监任命书（表A.0.1）及监理机构成立文件 | 原件 | ● | 长期 |  |
|  |  | 2. 单位资质及营业执照、监理人员资格证书、见证取样和送检人员备案表 | 复印件加 盖公章 | ● | 长期 |  |
|  |  | 3. 监理人员岗位分工及职责 | 原件 | ● | 长期 |  |
|  |  | 4. 监理部工作制度 | 原件 | ○ | （短期） |  |
|  | A3：设 计文件 及设计 变更文 件 | 1. 岩土工程勘察报告 | 复印件 | ● | 短期 |  |
|  |  | 2. 施工图纸 | 原件 | ○ | （短期） |  |
|  |  | 3.施工图审查合格证 | 复印件 | ● | 短期 |  |
|  |  | 4.设计交底记录、图纸会审记录 | 原件 | ● | 短期 |  |
|  |  | 5. 设计变更通知单 | 原件 | ● | 短期 |  |
|  |  | 6. 工程变更洽商记录（技术核定单） | 原件 | ● | 短期 |  |
|  |  | 7. 工程变更单（表C.0.2） | 原件 | ● | 短期 |  |
|  | A4：监 理规划 及监理 细则 | 1. 监理规划（包括安全生产管理的监理规划、建筑节能监理规划） | 原件 | ● | 短期 |  |
|  |  | 2. 监理实施细则（包括各类《监理实施细则》、《安全生产管理监理细则》、《节能监理细则》、《旁站监理方案》、《见证取样计划》等） | 原件 | ● | 短期 |  |
|  |  | 3. 监理交底（公司交底、监理机构交底、各专项技术交底） | 原件 | ● | 短期 |  |
|  |  | 4. 项目监理部编制的总体策划文件等其他资料 | 原件 | ● | 短期 |  |
|  | A5：监 理月报 | 1. 监理月报 | 原件 | ● | 长期 |  |
|  |  | 2. 日报或周报 | 原件 | ● | 短期 |  |
|  | A6：会 议纪要 | 1. 第一次工程会议纪要 | 原件 | ● | 长期 |  |
|  |  | 2. 监理例会纪要 | 原件 | ● | 长期 |  |
|  |  | 3. 专题会议纪要 | 原件 | ● | 长期 |  |
|  | A7：监 理指令 | 1. 监理通知单（表A.0.3）及监理通知回复单（表B.0.9） | 原件 | ● | 长期 |  |
|  |  | - 开工令（表A.0.2）、暂停令（A.0.5）复工令 （表A.0.7） | 原件 | ● | 长期 |  |
|  |  | 3. 工作联系单（表C.0.1）监理报告（表A.0.4） | 原件 | ● | 长期 |  |
|  | A8：旁 站及巡 视记录 | 1. 旁站记录（表A.0.6） | 原件 | ● | 长期 |  |
|  |  | 2. 巡视记录 | 原件 | ● | 长期 |  |
|  | A9：监 理日志 | 1. 项目监理日志 | 原件 | ● | 长期 |  |
|  |  | 2. 个人监理日志 | 原件 | ○ | （短期） |  |
|  | A10：往 来函件 | 1. 各方函件（主管部门、参建各方） | 原件 | ● | 短期 |  |
|  |  | 2. 公司文件 | 原件 | ○ | （短期）—） |  |
|  | A11：其 他资料 | - 监理部工作经验总结及创新资料（若有） - ＩＳＯ体系运行有关记录 - 工程照片电子版（关键工序、重要监理活动、效果图及竣工全貌照片等） 注：荣誉表彰证明及时送技术发展部入库 | 原件 | ● | 短期 |  |
| Ｂ: 质量控制 | B1：施 工方案 报审 | １施工组织设计（施工方案）报审表及附件（表B.0.1） | 原件 | ● | 短期 | 一般以 建设项 目组卷 |
|  |  | 2. 专项施工方案（质量、节能等）报审表及附件（表B.0.1） | 原件 | ○ | （短期） |  |
|  | B2：施工单位资质资料报审 | 1. 总包单位资质、安全生产许可证、施工单位现场质量管理组织机构及管理制度审查、管理人员及专职人员配备与资格证书 | 报审表原件、其他复印件加盖企业公章 | ○ | （短期） |  |
|  |  | 2. 分包单位资格报审表（表B.0.4） 及有关附件 | 报审表原件、其他复印件加盖企业公章 | ● | 短期 |  |
|  |  | 3. 施工实验室报审（表B.0.7） | 报审表原件、其他复印件加盖企业公章 | ○ | （短期） |  |
|  |  | 4. 重要材料、设备、构配件供应单位资质等报审表 | 报审表原件、其他复印件加盖企业公章 | ○ | （短期） |  |
|  | B3：施工测量放线报验 | 1. 测量人员资格证、测量设备检定证书 | 报审表原件、其他复印件加盖企业公章 | ● | 短期 |  |
|  |  | 2. 施工控制测量成果报验（表B.0.5） （工程定位放线、控制桩、施工过程中测量放线、沉降观察、基坑监测等） | 原件 | ● | 短期 |  |
|  | B4：工程材料报验资料 | 工程材料、构配件、设备报审表（表B.0.6) （附质量证明文件：出厂合格证、质量检验报告、性能检测报告，施工单位自检结果。按规定需实行见证取样送检的材料应提供复试报告.) | 报审表原件、其他复印件 | ○ （报奖项目转为●） | （短期） | 注1：一般以单位工程组卷。 注2：宜提供扫描件电子档；报奖项目必须提供纸质版。 |
|  | B5：实验检测资料 | 结构实体检测报告、安全与功能检查报告、专项检测报告（地基基础、主体结构、建筑幕墙、钢结构等） | 报审表原件、其他复印件 | ○ （报奖项目转为●） | （短期） |  |
|  | B6：工程 报验资料 | 1. 检验批（含隐蔽工程验收记录）报验资料（表B.0.7） | 原件 | ○ （报奖 项目转 为●） | （短期） |  |
|  |  | 2. 分项工程报验资料（表B.0.7） | 原件 | ● | 长期 | 注:1.一般资料以单位工程组卷；2.按GB500300-2013十大分部划分表分类收集。 |
|  |  | 3. 分部工程报验资料（表B.0.8） | 原件 | ● | 长期 |  |
|  |  | 4. 单位工程竣工验收报验资料（表B.0.10） | 原件 | ● | 长期 |  |
|  |  | 5. 平行检验记录 | 原件 | ● | 短期 |  |
|  | B7：质量缺陷与事故 | 1. 质量缺陷处理文件（含报告材料、处理资料） | 原件 | ● | 长期 | 一般以建设项目组卷 |
|  |  | 2. 质量事故处理文件（含事故报告及处理资料） | 原件 | ● | 长期 |  |
|  | B8：分部工程质量评估报告 | 桩基、基础、主体、建筑节能等各分部工程质量评估报告 | 原件 | ● | 短期 | 一般以单位工程组卷 |
| C： 投资控制 | C1：工程款支付控制资料 | 1. 工程款支付报审表（表B.0.11） | 原件 | ○ | （短期） | 一般以 建设项 目组卷 |
|  |  | 2. 工程款支付证书（表A.0.8） | 原件 | ○ | （短期） |  |
|  | C2：变更费用及索赔资料 | 1. 费用索赔意向通知书（C.0.3） | 原件 | ● | 长期 |  |
|  |  | 2. 费用索赔报审表（表B.0.13） | 原件 | ● | 长期 |  |
|  | Ｃ３：工程结算资料 | 1. 工程竣工结算款支付报审表（表B.0.11） | 原件 | ● | 短期 |  |
|  |  | 2. 工程竣工结算款支付证书（表A.0.8） | 原件 | ● | 短期 |  |
| D： 进度控制 | D1：开工/复工报审 | 工程开工/（复工）报审表（表B.0.2、表B.0.3）及相关附件 | 原件 | ● | 长期 | 一般以 建设项 目组卷 |
|  | D2：进度计划报审 | 1. 施工进度计划报审表（总进度、阶段性进度计划等） （表B.0.12） | 原件 | ○ | （短期） |  |
|  |  | 2. 施工进度计划调整审批资料 | 原件 | ○ | （短期） |  |
|  | D3：工程延期资料 | 1. 工程临时延期报审表（表B.0.14） | 原件 | ● | 长期 |  |
|  |  | 2. 工程最终延期报审表（表B.0.14） | 原件 | ● | 长期 |  |
| E： 安全资料 | E1：安全 资料报审 | 1. 安全管理体系审查：施工单位安全管理体系（含安全生产规章制度）、安全生产管理人员（项目经理、专职安全员）资格证书、特种作业人员岗位证书审核资料 | 报审表原件、其他复印件加盖企业公章 | ○ | （短期） | 一般以 建设项 目组卷 |
|  |  | 2. 机械设备验收资料核验：施工机械和设施的安全许可验收手续 | 原件 | ○ | （短期） |  |
|  |  | 3. 安全专项方案审查：各类安全专项施工方案（含专家论证）审查（表B.0.1)应急预案审查 | 原件 | ○ | （短期） |  |
|  | E2：安全 有关记录 | 涉及安全方面的巡视及检查记录、专题会议纪要、工作联系单、监理通知及回复单、暂停令及复工审批资料、监理报告（表A.0.4) | 原件 | ● | 长期 |  |
|  | E3：安全问题及处理 | 安全事故隐患、安全生产问题、安全生产事故的报告及处理文件资料 | 原件 | ● | 长期 |  |
| F： 竣工验收 | F1：建 筑工程 竣工验 收 | 1. 《建筑工程质量验收监督综合表》 | 原件 | ● | 长期 | 注1：一般以建设项目组卷 注2：本卷资料在移交时应以资料盒（袋）等活页形式归档入库 |
|  |  | 2. 《工程竣工验收报告》 | 原件 | ● | 长期 |  |
|  |  | 3. 《竣工验收备案表》 | 原件 | ● | 长期 |  |
|  |  | 4. 竣工质量评估报告 | 原件 | ● | 长期 |  |
|  |  | 5. 监理工作总结 | 原件 | ● | 长期 |  |
|  |  | 6.《监理业务手册》 | 原件 | ● | 长期 |  |
|  | F2：人防 工程竣工验收 | 1.《人防工程质量监督报告》 （人防质监站） | 原件 | ● | 长期 |  |
|  |  | 2.《人防工程竣工验收报告》 | 原件 | ● | 长期 |  |
|  |  | 3.《人防工程竣工验收备案（认可）表》 | 原件 | ● | 长期 |  |
|  |  | 4.人防工程竣工质量评估报告 | 原件 | ● | 长期 |  |
|  |  | 5.《人防工程监理业务手册》 | 原件 | ● | 长期 |  |

注：1、○表示过程保存，●表示归档保存。

2、本表适用于一般房建项目，若为典型项目，则“过程保存（○）”全数转为“归档保存（●）”形式。典型项目的界定在公司交底阶段予以明确。

附录B:

封面、卷目录、总目录、本册目录、卷内备考表格式及示例

×××××××××工程

监理竣工资料

（综合管理资料）

第 A   卷

第 A1分卷

第  一  册

共 十一 册

总监理工程师

文件编制

编制单位

编制日期

卷 目 录

第A卷 综合管理资料(共×册)

第B卷 质量控制资料(共×册)

第C卷 投资控制资料(共×册)

第D卷 进度控制资料(共×册)

第E卷 安全资料(共×册)

第F卷 竣工验收资料(共×册)

总目录

第A卷 综合管理资料

第A1分卷 合同文件及报监手续

第一册 1.建设工程委托监理合同

2.规划许可证

3.施工许可证

4.工程质量/安全报监

第A2分卷 项目监理机构组成文件

第一册 1.总监任命书及监理机构成立文件

2.单位资质及监理人员资格证件复印件

3.监理人员岗位分工及职责

第A3分卷 设计文件及设计变更文件

第一册 1.

2.

3.

第A4分卷 监理规划及监理细则

第一册1.

2.

3.

第A5分卷 监理月报

第一册 监理月报

第二册 日报及周报

第A6分卷 会议纪要

第一册 第一次工地纪要

第二册 监理全会纪要

第三册 专题会议纪要

第A7分卷 监理指令

第一册1.

2.

3.

第A8分卷 旁站及巡查记录

第一册 旁站记录

第二册 巡查记录

第A9分卷 项目监理日志

第一册 项目监理日志

第A10分卷 往来函件

第一册 1.质检站函件

2.建设单位函件

3.公司文件

第A11分卷 其他资料（注：若无则不编此卷）

第一册 1.

2.

3.

第B卷 质量控制资料(共×册)

第B1分卷 施工方案报审

第一册 施工组织设计报审资料

第B2分卷 施工单位资质资格报审

第一册 1.

2.

第B3分卷 施工测量放线报验

第一册 1.

2.

第B4分卷 工程材料报验资料

第一册 道路工程材料、构配件、设备报验

第二册 桥梁工程材料、构配件、设备报验

第三册 排水工程材料、构配件、设备报验

┅┅┅

第B5分卷 试验检测资料

第一册 1.

2.

第B6分卷 工程报验资料

第一册 道路工程材料、构配件、设备报验

第二册 桥梁工程材料、构配件、设备报验

第三册 排水工程材料、构配件、设备报验

┅┅┅

第四册 平行检验记录

（其他分卷略）

第C卷 投资控制资料

第C1分卷 工程款支付控制资料

第一册 1.工程款支付报审表

2.工程款支付证书

(其他分卷略)

第D卷 进度控制资料

(本卷根据资料内容多少，量少可不分分卷)

第一册 1.开工/复工报审

2.总进度计划报审

3.阶段进度计划报审

4.进度计划调整审批资料

5.工程延期报审资料

第E卷 安全资料

（略）

第F卷 竣工验收资料

第F1分卷 建筑工程竣工验收资料

第一册 1.《市政基础设施工程质量验收监督综合表》

2.《工程竣工验收报告》

3.《工程竣工验收备案表》

4.监理单位质量评估报告

5.监理工作总结

6.《监理业务手册》

本 册 目 录

| 序号 | 内 容 | 页次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ×××××× |  |
| 2 | ×××××× |  |
| 3 | ×××××× |  |
| 4 | ×××××× |  |
| 5 | ×××××× |  |
| 6 | ×××××× |  |
| 7 | ×××××× |  |
| 8 | ×××××× |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

卷内备考表

本卷共有文件材料 页，其中， 文字材料 页， 图样材料 页， 照片 张。 说明： 立卷人： 年 月 日 审核人： 年 月 日

附录C:监理档案移交签认表格式

监理档案移交签认表（样表）

项目名称：                               第   页共  页

| 宗卷编号 |  |  | 文件名称 | 档案套数 |  | 公司 保存 期限 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卷 号 | 分 卷 号 | 册 号 |  | 公 司 | 业 主 |  |  |

总监理工程师：                    档案移交人：

接收单位：                        档案接收经手人：

接收日期：

附录D：档案盒脊背样式（示例）

类别

B：质量控制

工程名称

× × × ×项目

资料名称

B6-1（检验批）-1 （道路）： 检 验 批 报 验 （道路）

保管部门

× ×监理部

类别

A：综合管理

工程名称

× × × ×项目

资料名称

A1： 合 同 文 件 及 报 监 手 续

保管部门

× ×监理部

附录E：《建设工程监理规范》（GB50309-2013）中25个用表

1、工程监理单位用表

（1）表 A.0.1 总监理工程师任命书（法人代表签字,盖单位公章）

（2）表 A.0.2 工程开工令（总监签字盖执业印章）

（3）表 A.0.3 监理通知单

（4）表 A.0.4 监理报告

（5）表 A.0.5 工程暂停令（总监签字盖执业印章）

（6）表 A.0.6 旁站记录

（7）表 A.0.7 工程复工令（总监签字盖执业印章）

（8）表 A.0.8 工程款支付证书（总监签字盖执业印章）

2、施工单位报审、报验用表

（9）表 B.0.1 施工组织设计或（专项）施工方案报审表

（总监签字盖执业印章）（业主签章）

（10）表 B.0.2 工程开工报审表（总监签字盖执业印章）

（施工单位公章） （业主签章）

（11）表 B.0.3 工程复工报审表 （业主签章）

（12）表 B.0.4 分包单位资格报审表

（13）表 B.0.5 施工控制测量成果报验表

（14）表 B.0.6 工程材料、构配件或设备报审表

（15）表 B.0.7 报审、报验表

（16）表 B.0.8 分部工程报验表

（17）表 B.0.9 监理通知回复

（18）表 B.0.10 单位工程竣工验收报审表

（总监签字盖执业印章） （施工单位公章）

（19）表 B.0.11 工程款支付报审表

（总监签字盖执业印章） （业主签章）

（20）表 B.0.12 施工进度计划报审表

（21）表 B.0.13 费用索赔报审表

（总监签字盖执业印章） （业主签章）

（22）表 B.0.14 工程临时或最终延期报审表

（总监签字盖执业印章） （业主签章）

3、通用表

（23）表 C.0.1 工作联系单

（24）表 C.0.2 工程变更单

（25）表 C.0.3 索赔意向通知书

表A.0.1 总监理工程师任命书

工程名称：                                  编号：

致： （建设单位） 兹任命 （注册监理工程师注册号： ）为我单位 项目总监理工程师。负责履行建设工程监理合同，主持项目监理机构工作。 工程监理单位(盖章) 法定代表人（签字）： 年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

# 表A.0.2  工程开工令

工程名称：　　　　  　                     编号：

致： （施工单位） 经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为： 年 月 日。 附件：工程开工报审表 项目监理机构（盖章） 总监理工程师（签字、加盖执业印章） 年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各 一份。

# 表A.0.3   监理通知单

工程名称：                              编号：

致： （施工项目经理部） 事由： 内容： 项目监理机构（盖章） 总/专业监理工程师（签字） 年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

表A.0.4   监理报告

工程名称：                                        编号：

致： （主管部门） 由 （施工单位）施工的 （工程部位），存在安全事故隐患。我方已于 年 月 日发出编号为 的《监理通知》/《工程暂停令》，但施工单位未整改/停工。 特此报告。 附件：□监理通知 □工程暂停令 □其他 项目监理机构（盖章） 总监理工程师（签字） 年 月 日

注：本表一式四份，主管部门、建设单位、工程监理单位、项目监理机构各一份。

# 表A.0.5  工程暂停令

工程名称：                                        编号：

致： （施工项目经理部） 由于 原因，现通知你方于 年 月 日 时起，暂停 部位（工序）施工，并按下述要求做好后续工作。 要求： 项目监理机构（盖章） 总监理工程师（签字、加盖执业印章） 年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

表A.0.6  旁站记录

工程名称：                            编号：

| 旁站的关键部位、关键工序 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 旁站开始时间 | 年 月 日 时 分 | 旁站结束时间 | 年 月 日 时 分 |
| 旁站的关键部位、关键工序施工情况： |  |  |  |
| 发现的问题及处理情况： 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

# 表A.0.7  工程复工令

工程名称：                     　　　　  编号：

致： （施工项目经理部） 我方发出的编号为 《工程暂停工令》，要求暂停施工的 部位（工序)，经查现已具备复工条件，经建设单位同意，现通知你方于 年 月 日 时起恢复施工。 附件： 工程复工报审表 项目监理机构（盖章） 总监理工程师（签名、加盖执业印章） 年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各 一份。

# 表A.0.8   工程款支付证书

工程名称：　　　　　　　                                编号：

致： （施工单位） 根据施工合同约定，经审核编号为 工程款支付报审表，扣除有关款项后，同意支付该款项共计（大写） （小写： 元）。 其中： 1、施工单位申报款为： 2、经经审核施工单位应得款为： 3、本期应扣款为： 4、本期应付款为： 附件：工程款支付报申表及附件 项目监理机构（盖章） 总监理工程师（签名、加盖执业印章）： 年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

表B.0.1 施工组织设计/（专项）施工方案报审表

工程名称：                                        编号：

致： （项目监理机构） 我方已完成 工程施工组织设计/（专项）施工方案的编制和审批，请予以审查。 附： □施工组织设计 □专项施工方案 □施工方案 施工项目经理部（盖章） 项目经理（签字） 年 月 日

审查意见： 专业监理工程师（签字） 年 月 日

审核意见： 项目监理机构（盖章） 总监理工程师（签字、加盖执业印章） 年 月 日

审批意见（仅对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案）： 建设单位（盖章） 建设单位代表（签字） 年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

表B.0.2 工程开工报审表

工程名称：                                        编号：

致： （建设单位） （项目监理机构） 我方承担的 工程，已完成相关准备工作，具备开工条件，申请于 年 月 日开工，请予以审批。 附件：证明文件资料 施工单位（盖章） 项目经理（签字） 年 月 日

审查意见： 项目监理机构（盖章） 总监理工程师（签字、加盖执业印章） 年 月 日

审批意见： 建设单位（盖章） 建设单位代表（签字） 年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

表B.0.3 工程复工报审表

工程名称：                                        编号：

致： （项目监理机构） 编号为 （工程暂停令）所停工的 部位（工序），已满足复工条件，我方申请于 年 月 日复工，请予以审批。 附：□证明文件资料 施工项目经理部（盖章） 项目经理（签字） 年 月 日

审查意见： 项目监理机构（盖章） 总监理工程师（签字） 年 月 日

审批意见： 建设单位（盖章） 建设单位代表（签字） 年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

表B.0.4 分包单位资格报审表

工程名称：                                        编号：

| 致： （项目监理机构） 经考察，我方认为拟选择的 （分包单位）具有承担下列工程的施工或安装资质和能力，可以保证本工程按施工合同第 条款的约定进行施工或安装。请予以审查。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分包工程名称（部位） | 分包工程量 | 分包工程合同额 |
| 合 计 |  |  |
| 附：1.分包单位资质材料 2.分包单位业绩材料 3.分包单位专职管理人员和特种作业人员的资格证书 4.施工单位对分包单位的管理制度 施工项目经理部（盖章） 项目经理（签字） 年 月 日 |  |  |
| 审查意见： 专业监理工程师（签字） 年 月 日 |  |  |
| 审核意见： 项目监理机构（盖章） 总监理工程师（签字） 年 月 日 |  |  |

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

表B.0.5 施工控制测量成果报验表

工程名称：                                        编号：

致： （项目监理机构） 我方已完成 的施工控制测量，经自检合格，请予以查验。 附：1.施工控制测量依据资料 2.施工控制测量成果表 施工项目经理部（盖章） 项目技术负责人（签字） 年 月 日

审查意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） 年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

表B.0.6  工程材料、构配件、设备报审表

工程名称：                                        编号：

致： （项目监理机构） 于 年 月 日进场的拟用于工程 部位的 ，经我方检验合格。现将相关资料报上，请予以审查。 附件：1.工程材料、构配件或设备清单 2.质量证明文件 3.自检结果 施工项目经理部（盖章） 项目经理（签字） 年 月 日

审查意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） 年 月 日

注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

表B.0.7                      报审、验表

工程名称：                                        编号：

致： （项目监理机构） 我方已完成 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附： □隐蔽工程质量检验资料 □检验批质量检验资料 □分项工程质量检验资料 □施工试验室证明资料 □其他 施工项目经理部（盖章） 项目经理或项目技术负责人（签字） 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） 年 月 日

注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

表B.0.8  分部工程报验表

工程名称：                                        编号：

致： （项目监理机构） 我方已完成 （分部工程），经自检合格，请予以验收。 附：分部工程质量控制资料 施工项目经理部（盖章） 项目技术负责人（签字） 年 月 日

验收意见： 专业监理工程师（签字） 年 月 日

验收意见： 项目监理机构（盖章） 总监理工程师（签字） 年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

表B.0.9  监理通知回复单

工程名称：                                        编号：

致： （项目监理机构） 我方接到编号为 的监理通知后，已按要求完成相关工作，请予以复查。 附件：需要说明的情况 施工项目经理部（盖章） 项目经理（签字） 年 月 日

复查意见： 项目监理机构（盖章） 总监理工程师/专业监理工程师（签字） 年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

表B.0.10  单位工程竣工验收报审表

工程名称：                                        编号：

致： （项目监理机构） 我方已按施工合同要求完成 工程，经自检合格，现将有关资料报上，请予以验收。 附件：1.工程质量验收报告 2.工程功能检验资料 施工单位（盖章） 项目经理（签字） 年 月 日

预验收意见： 经预验收，该工程合格/不合格，可以/不可以组织正式验收。 项目监理机构（盖章） 总监理工程师(签字、加盖执业印章） 年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

表B.0.11  工程款支付申请表

工程名称：                     　　　　　                 编号：

致： （项目监理机构） 根据施工合同约定，我方已完成 工作，建设单位应在 年 月 日前支付该项工程款共计（大写） （小写： ），请予以审核。 附件： □已完成工程量报表 □工程竣工结算证明材料 □相应的支持性证明文件 施工项目经理部（盖章） 项目经理（签字） 年 月 日

审查意见： - 施工单位应得款为： 2、本期应扣款为： 3、本期应付款为： 附件：相应支持性材料 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

审核意见： 项目监理机构（盖章） 总监理工程师（签字、加盖执业印章） 年 月 日

审批意见： 建设单位（盖章） 建设单位代表（签字）： 年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。工程竣工结算报审时本表一式四份，项目监理机构、建设单位各一份、施工单位二份。

表B.0.12   施工进度计划报审表

工程名称：                                        编号：

致： （项目监理机构） 根据施工合同约定，我方已完成 工程施工进度计划的编制和批准，请予以审查。 附： □施工总进度计划 □阶段性进度计划 施工项目经理部（盖章） 项目经理（签字） 年 月 日

审查意见： 专业监理工程师（签字） 年 月 日

审核意见： 项目监理机构（盖章） 总监理工程师（签字） 年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

表B.0.13费用索赔报审表

工程名称：                                        编号：

致： （项目监理机构） 根据施工合同 条款，由于 的原因，我方申请索赔金额（大写） ，请予批准。 索赔理由： 附件：□索赔金额的计算 □证明材料 施工项目经理部（盖章） 项目经理（签字） 年 月 日

审核意见： □不同意此项索赔 □同意此项索赔，索赔金额为（大写） 同意/不同意索赔的理由： 附件：□索赔审查报告 项目监理机构（盖章） 总监理工程师（签字、加盖执业印章） 年 月 日

审批意见： 建设单位（盖章） 建设单位代表（签字） 年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

表B.0.14工程临时/最终延期报审表

工程名称：                                        编号：

致： （项目监理机构） 根据施工合同 （条款），由于 原因，我方申请工程临时/最终延期 （日历天），请予批准。 附件： 1.工程延期依据及工期计算 2.证明材料 施工项目经理部（盖章） 项目经理（签字） 年 月 日

审核意见： □同意工程临时/最终延期 （日历天）。工程竣工日期从施工合同约定的 年 月 日延迟到 年 月 日。 □不同意延期，请按约定竣工日期组织施工。 项目监理机构（盖章） 总监理工程师/（签字、加盖执业印章） 年 月 日

审批意见： 建设单位（盖章） 建设单位代表（签字） 年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

表C.0.1   工作联系单

工程名称：                                        编号：

致： 发出单位 负责人（签字） 年 月 日

表C.0.2工程变更单

工程名称：                                编号：

| 致： 由于 原因，兹提出 工程变更，请予以审批。 附件： □变更内容 □变更设计图 □相关会议纪要 □其他 变更提出单位： 负责人： 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程量增/减 |  |  |
| 费用增/减 |  |  |
| 工期变化 |  |  |
| 施工项目经理部（盖章） 项目经理（签字） |  | 设计单位（盖章） 设计负责人（签字） |
| 项目监理机构（盖章） 总监理工程师（签字） |  | 建设单位（盖章） 负责人（签字） |

注：本表一式四份，建设单位、项目监理机构、设计单位、施工单位各一份。

表C.0.3索赔意向通知书

工程名称：                               编号：

致： 根据施工合同 （条款）的约定，由于发生了 事件，且该事件的发生非我方原因所致。为此，我方向 （单位）提出索赔要求。 附件：索赔事件资料 提出单位（盖章） 负责人（签字） 年 月 日

本标准用此说明

一、为了便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下：

1、表示很严格,非这样不可的用词;

正面词采用”必须”,反面词采用”严禁”;

2、表示严格,在正常情况下均应这样做的用词:

正面词采用”应”,反面词采用”不应”或”不得”

3、表示允许稍有选择,在条件许可时,首先应这样做的用词:

正面词采用”宜”或”可”,反面词采用”不宜”.

二、条文中指明必须按其他有关标准、规范执行时，采用“应按…….执行”或“应符合……要求或者规定”。